题目：基于 AI Agent 的析氢催化剂智能优化系统开发

指导导师： 施建峰（特种装备研究所）、李洋（氢能研究院）

项目背景

析氢催化剂研发通常需要经历溶液配制、材料制备、电化学测试、结果分析及方案调整等多轮实验过程，重复性操作多、实验周期长，材料制备和性能测试仍较多依赖人工完成。随着候选材料数量增加，依靠人工逐一完成实验操作、持续监督实验过程并制定后续方案，难以满足材料快速筛选和连续优化需求。自动化实验平台可将典型实验操作转化为可程序控制的实验流程，在此基础上进一步引入AI Agent，利用其自然语言理解、状态感知、工具调用和任务规划能力，对实验过程进行持续托管，并结合实验结果辅助后续实验设计，从而实现析氢催化剂实验由自动执行向连续智能优化进一步发展。

技术痛点

- 重复实验操作的自动化执行： 析氢催化剂实验包含溶液配制、材料制备和性能测试等多个重复环节，人工操作工作量大、实验周期长，如何将典型实验流程进行模块化和程序化，实现实验任务的稳定自动执行；

- 自动化实验连续运行的无人值守能力不足： 现有自动化实验能够按照预设流程完成实验操作，但长时间连续运行过程中仍需要人员持续关注实验进度和设备状态。当出现通信异常、操作中断或设备故障时，往往需要人工判断异常发生的位置及当前实验状态，并完成后续处理和恢复，难以实现实验过程的长期自主运行；

- 实验结果与后续实验设计缺少连续衔接： 单轮实验完成后，通常仍需要研究人员结合已有实验结果和相关文献重新分析材料性能并制定后续方案，实验执行与下一轮实验设计之间缺少连续衔接，难以形成持续迭代的材料优化过程。

研究内容（方案类）

- 面向析氢催化剂典型湿实验流程，设计自动化实验平台总体方案，对溶液处理、材料制备、电化学测试等实验环节进行功能划分与模块化设计，并研究不同实验模块之间的接口与协同方式。

- 设计面向实验过程的AI Agent系统，使其具备实验任务理解、实验状态感知、设备操控及异常处置能力，能够结合当前实验状态、设备信息、通信协议和相关技术文档，对实验过程进行持续监督，并在异常情况下辅助完成故障排查和实验恢复。调研自动化实验、AI Agent及自主实验室在催化材料研发中的应用现状，梳理实验自动执行、实验过程智能托管及闭环实验设计等相关技术。

- 设计实验反馈驱动的材料优化机制，综合已有实验结果和相关文献信息辅助形成后续实验方案，并与自动化实验执行过程相衔接，形成“实验设计—自动执行—状态反馈—结果分析—再设计”的连续优化流程。

预期成果

析氢催化剂自动化实验与AI Agent智能优化系统总体设计方案 + 系统功能与技术路线验证方案 + 创业计划书

适合专业

过程装备与控制工程、计算机科学与技术、人工智能、软件工程

（至少含1名2026级智慧能源本科生）